## SO2-203 -1MIND-CONC1-20171221-2
Time Stamp | CONC1-AVG (PPB) | STABIL-AVG (PPB)
12/20/2017 19:55:02 | 0.3 | 0
12/20/2017 19:56:01 | 0.3 | 0
12/20/2017 19:57:01 | 0.3 | 0.01
12/20/2017 19:58:02 | 0.3 | 0
12/20/2017 19:59:01 | 0.2 | 0.01
12/20/2017 20:00:01 | 0.2 | 0.02 | warning: omitting propagation of uncertainty due to dynamic dilution system!
12/20/2017 20:01:02 | 0.2 | 0.03
12/20/2017 20:02:01 | 0.2 | 0.04
12/20/2017 20:03:01 | 0.2 | 0.03 | Zero response
12/20/2017 20:04:02 | 0.2 | 0.02 | 0.20123 | ppb avg
12/20/2017 20:05:01 | 0.1 | 0.01 | 0.0061926 | ppb std
12/20/2017 20:06:01 | 0.1 | 0.02
12/20/2017 20:07:02 | 0.1 | 0.03 | Delivered
12/20/2017 20:08:01 | 0.1 | 0.02 | 0 | ppb avg
12/20/2017 20:09:01 | 0.1 | 0.01 | 0.1 | ppb std (1)
12/20/2017 20:10:02 | 0.1 | 0.01
12/20/2017 20:11:01 | 0.1 | 0.01 | (1) per T701H user manual specs
12/20/2017 20:12:01 | 0.1 | 0.01
12/20/2017 20:13:01 | 0.1 | 0.01
12/20/2017 20:14:01 | 0.1 | 0.01
12/20/2017 20:15:01 | 0.1 | 0
12/20/2017 20:16:01 | 0.1 | 0.01
12/20/2017 20:17:02 | 0.1 | 0.01
12/20/2017 20:18:01 | 0.1 | 0.01
12/20/2017 20:19:01 | 0.1 | 0.01
12/20/2017 20:20:02 | 0.1 | 0.01
12/20/2017 20:21:01 | 0.1 | 0.01
12/20/2017 20:22:01 | 0.2 | 0.01
12/20/2017 20:23:02 | 0.2 | 0.02
12/20/2017 20:24:01 | 0.2 | 0.02
12/20/2017 20:25:01 | 0.2 | 0.02
12/20/2017 20:26:02 | 0.2 | 0.01
12/20/2017 20:27:01 | 0.2 | 0.02
12/20/2017 20:28:01 | 0.2 | 0.01
12/20/2017 20:29:02 | 0.2 | 0.01
12/20/2017 20:30:01 | 0.2 | 0
12/20/2017 20:31:01 | 0.2 | 0.01
12/20/2017 20:32:02 | 0.2 | 0.01
12/20/2017 20:33:01 | 0.2 | 0.01
12/20/2017 20:34:01 | 0.2 | 0.01
12/20/2017 20:35:02 | 0.2 | 0.01
12/20/2017 20:36:01 | 0.2 | 0.01
12/20/2017 20:37:01 | 0.2 | 0.01
12/20/2017 20:38:01 | 0.1 | 0.01
12/20/2017 20:39:02 | 0.1 | 0.02
12/20/2017 20:40:01 | 0.1 | 0.02
12/20/2017 20:41:01 | 0.1 | 0.01
12/20/2017 20:42:02 | 0.1 | 0.01
12/20/2017 20:43:01 | 0.1 | 0.01
12/20/2017 20:44:01 | 0.1 | 0
12/20/2017 20:45:02 | 0.1 | 0.01
12/20/2017 20:46:01 | 0.2 | 0.01
12/20/2017 20:47:01 | 0.2 | 0.02
12/20/2017 20:48:02 | 0.2 | 0.02
12/20/2017 20:49:01 | 0.2 | 0.02
12/20/2017 20:50:01 | 0.2 | 0.02
12/20/2017 20:51:02 | 0.2 | 0.01
12/20/2017 20:52:01 | 0.2 | 0.01
12/20/2017 20:53:01 | 0.2 | 0.01
12/20/2017 20:54:02 | 0.2 | 0.01
12/20/2017 20:55:01 | 0.2 | 0.01
12/20/2017 20:56:01 | 0.2 | 0.01
12/20/2017 20:57:01 | 0.2 | 0.01
12/20/2017 20:58:01 | 0.3 | 0.01
12/20/2017 20:59:01 | 0.3 | 0.02
12/20/2017 21:00:01 | 0.3 | 0.03
12/20/2017 21:01:02 | 0.3 | 0.02
12/20/2017 21:02:01 | 0.3 | 0.01
12/20/2017 21:03:01 | 0.3 | 0.01
12/20/2017 21:04:02 | 0.3 | 0.01
12/20/2017 21:05:01 | 0.3 | 0.01
12/20/2017 21:06:01 | 0.3 | 0.01
12/20/2017 21:07:02 | 0.3 | 0.01
12/20/2017 21:08:01 | 0.3 | 0.02
12/20/2017 21:09:01 | 0.3 | 0.02
12/20/2017 21:10:02 | 0.3 | 0.01
12/20/2017 21:11:01 | 0.3 | 0
12/20/2017 21:12:01 | 0.3 | 0
12/20/2017 21:13:02 | 0.3 | 0.01
12/20/2017 21:14:01 | 0.3 | 0.01
12/20/2017 21:15:01 | 0.3 | 0.01
12/20/2017 21:16:02 | 0.3 | 0.02
12/20/2017 21:17:01 | 0.3 | 0.02
12/20/2017 21:18:01 | 0.3 | 0.01
12/20/2017 21:19:01 | 0.3 | 0.01
12/20/2017 21:20:01 | 0.3 | 0.01
12/20/2017 21:21:01 | 0.3 | 0.01
12/20/2017 21:22:01 | 0.3 | 0.01
12/20/2017 21:23:02 | 0.3 | 0.01
12/20/2017 21:24:01 | 0.3 | 0
12/20/2017 21:25:01 | 0.3 | 0
12/20/2017 21:26:02 | 0.3 | 0.01
12/20/2017 21:27:01 | 0.3 | 0.01
12/20/2017 21:28:01 | 0.3 | 0.01
12/20/2017 21:29:02 | 0.4 | 0.01
12/20/2017 21:30:01 | 0.4 | 0.04
12/20/2017 21:31:01 | 0.6 | 0.08
12/20/2017 21:32:02 | 0.7 | 0.12
12/20/2017 21:33:01 | 1 | 0.17
12/20/2017 21:34:01 | 1.4 | 0.26
12/20/2017 21:35:02 | 6.6 | 0.42
12/20/2017 21:36:01 | 10.1 | 3.05
12/20/2017 21:37:01 | 14.5 | 4.7
12/20/2017 21:38:01 | 19 | 5.75
12/20/2017 21:39:02 | 24 | 4.95
12/20/2017 21:40:01 | 29.4 | 5.62
12/20/2017 21:41:01 | 34 | 6.34
12/20/2017 21:42:02 | 38.5 | 6.79
12/20/2017 21:43:01 | 38.9 | 5.62
12/20/2017 21:44:01 | 46.6 | 5.05
12/20/2017 21:45:02 | 50.5 | 5.16
12/20/2017 21:46:01 | 53.6 | 5.41
12/20/2017 21:47:01 | 53.9 | 4.58
12/20/2017 21:48:02 | 54.5 | 2.73
12/20/2017 21:49:01 | 61.2 | 3.06
12/20/2017 21:50:01 | 63.5 | 3.82
12/20/2017 21:51:01 | 65.5 | 4.16
12/20/2017 21:52:01 | 66.2 | 3.27
12/20/2017 21:53:01 | 66.5 | 1.85
12/20/2017 21:54:01 | 67.1 | 1.13
12/20/2017 21:55:02 | 73.3 | 2.12
12/20/2017 21:56:01 | 74.3 | 3.39
12/20/2017 21:57:01 | 75.8 | 3.71
12/20/2017 21:58:02 | 76.5 | 3.08
12/20/2017 21:59:01 | 76.6 | 1.2
12/20/2017 22:00:01 | 77 | 0.8
12/20/2017 22:01:02 | 77.5 | 0.43
12/20/2017 22:02:01 | 78.2 | 0.52
12/20/2017 22:03:01 | 79 | 0.71
12/20/2017 22:04:02 | 79.9 | 0.86
12/20/2017 22:05:01 | 80.9 | 1.01
12/20/2017 22:06:01 | 82 | 1.16
12/20/2017 22:07:01 | 83.1 | 1.27
12/20/2017 22:08:02 | 84.1 | 1.32
12/20/2017 22:09:01 | 85 | 1.29
12/20/2017 22:10:01 | 86 | 1.23
12/20/2017 22:11:02 | 86.9 | 1.17
12/20/2017 22:12:01 | 87.7 | 1.12
12/20/2017 22:13:01 | 88.5 | 1.07
12/20/2017 22:14:02 | 89.3 | 1.01
12/20/2017 22:15:01 | 90 | 0.96
12/20/2017 22:16:01 | 90.7 | 0.92
12/20/2017 22:17:02 | 91.3 | 0.87
12/20/2017 22:18:01 | 91.8 | 0.81
12/20/2017 22:19:01 | 92.3 | 0.73
12/20/2017 22:20:02 | 92.9 | 0.67
12/20/2017 22:21:01 | 93.4 | 0.65
12/20/2017 22:22:01 | 94 | 0.66
12/20/2017 22:23:02 | 94.4 | 0.66
12/20/2017 22:24:01 | 94.8 | 0.61
12/20/2017 22:25:01 | 95.3 | 0.56
12/20/2017 22:26:02 | 95.7 | 0.53
12/20/2017 22:27:01 | 96.2 | 0.54
12/20/2017 22:28:01 | 96.5 | 0.52
12/20/2017 22:29:01 | 96.8 | 0.47
12/20/2017 22:30:02 | 97 | 0.4
12/20/2017 22:31:01 | 97.4 | 0.36
12/20/2017 22:32:01 | 97.7 | 0.39
12/20/2017 22:33:02 | 98 | 0.39
12/20/2017 22:34:01 | 98.2 | 0.36
12/20/2017 22:35:01 | 98.4 | 0.29
12/20/2017 22:36:02 | 98.7 | 0.29
12/20/2017 22:37:01 | 98.9 | 0.31
12/20/2017 22:38:01 | 99.1 | 0.31
12/20/2017 22:39:01 | 99.2 | 0.27
12/20/2017 22:40:01 | 99.3 | 0.2
12/20/2017 22:41:01 | 99.5 | 0.17
12/20/2017 22:42:01 | 99.7 | 0.16
12/20/2017 22:43:02 | 99.9 | 0.2
12/20/2017 22:44:01 | 100 | 0.21
12/20/2017 22:45:01 | 100.2 | 0.21
12/20/2017 22:46:02 | 100.3 | 0.2
12/20/2017 22:47:01 | 100.5 | 0.2
12/20/2017 22:48:01 | 100.7 | 0.21
12/20/2017 22:49:02 | 100.9 | 0.23
12/20/2017 22:50:01 | 101 | 0.22
12/20/2017 22:51:01 | 101 | 0.16
12/20/2017 22:52:02 | 101.1 | 0.1
12/20/2017 22:53:01 | 101.2 | 0.09
12/20/2017 22:54:01 | 101.4 | 0.12
12/20/2017 22:55:01 | 101.5 | 0.14
12/20/2017 22:56:01 | 101.5 | 0.14
12/20/2017 22:57:01 | 101.7 | 0.13
12/20/2017 22:58:01 | 101.9 | 0.15
12/20/2017 22:59:02 | 102 | 0.18
12/20/2017 23:00:01 | 102.1 | 0.18
12/20/2017 23:01:01 | 102.2 | 0.15
12/20/2017 23:02:02 | 102.3 | 0.13
12/20/2017 23:03:01 | 102.4 | 0.13
12/20/2017 23:04:01 | 102.5 | 0.12
12/20/2017 23:05:02 | 102.6 | 0.12
12/20/2017 23:06:01 | 102.6 | 0.11
12/20/2017 23:07:01 | 102.8 | 0.1 | Response to 100 ppb
12/20/2017 23:08:02 | 102.8 | 0.1 | 102.8111 | ppb, avg
12/20/2017 23:09:01 | 102.8 | 0.08 | 0.029814 | ppb, std
12/20/2017 23:10:01 | 102.8 | 0.05
12/20/2017 23:11:02 | 102.8 | 0.02 | Delivered
12/20/2017 23:12:01 | 102.9 | 0.03 | 100 | ppb avg
12/20/2017 23:13:01 | 102.8 | 0.04 | 1.0975 | ppb std (2)
12/20/2017 23:14:02 | 102.8 | 0.03
12/20/2017 23:15:01 | 102.8 | 0.03
12/20/2017 23:16:01 | 56.4 | 10.87
12/20/2017 23:17:02 | 26.4 | 27.61
12/20/2017 23:18:01 | 20.2 | 34.4
12/20/2017 23:19:01 | 19.1 | 29.53
12/20/2017 23:20:01 | 18.8 | 12.19
12/20/2017 23:21:01 | 18.8 | 2.5
12/20/2017 23:22:01 | 18.7 | 0.44
12/20/2017 23:23:01 | 18.7 | 0.1 | Response to 18 ppb
12/20/2017 23:24:02 | 18.6 | 0.06 | 18.0933 | ppb avg
12/20/2017 23:25:01 | 18.6 | 0.07 | 0.029747 | ppb std
12/20/2017 23:26:01 | 18.5 | 0.08
12/20/2017 23:27:02 | 18.4 | 0.09 | Delivered
12/20/2017 23:28:01 | 18.3 | 0.11 | 18 | ppb avg
12/20/2017 23:29:01 | 18.2 | 0.11 | 0.19755 | ppb std (2)
12/20/2017 23:30:02 | 18.2 | 0.09
12/20/2017 23:31:01 | 18.2 | 0.06 | (2) delivery tolerances based on tank uncertainty: 15.49 ±0.17 ppmv
12/20/2017 23:32:01 | 18.2 | 0.03
12/20/2017 23:33:01 | 18.1 | 0.03
12/20/2017 23:34:02 | 18.1 | 0.03
12/20/2017 23:35:01 | 18.1 | 0.03
12/20/2017 23:36:01 | 18.1 | 0.02
12/20/2017 23:37:02 | 18.1 | 0.01
12/20/2017 23:38:01 | 18.1 | 0.02
12/20/2017 23:39:01 | 18 | 0.04
12/20/2017 23:40:02 | 18 | 0.04
12/20/2017 23:41:01 | 18 | 0.04
12/20/2017 23:42:01 | 17.9 | 0.04
12/20/2017 23:43:01 | 17.9 | 0.04
12/20/2017 23:44:01 | 17.9 | 0.05
12/20/2017 23:45:01 | 17.9 | 0.04
12/20/2017 23:46:02 | 17.8 | 0.03
12/20/2017 23:47:01 | 17.8 | 0.02
12/20/2017 23:48:01 | 17.8 | 0.02
12/20/2017 23:49:01 | 17.8 | 0.02
12/20/2017 23:50:01 | 17.8 | 0.01
12/20/2017 23:51:01 | 17.8 | 0.01
12/20/2017 23:52:01 | 17.9 | 0.02
12/20/2017 23:53:02 | 17.8 | 0.02
12/20/2017 23:54:01 | 17.9 | 0.01